РЕАГЕНТЫ

КОМБИНИРОВАННЫЙ Анализатор гематологический автоматический HEMAX 53

Надежные реагенты:
• Система реагентов с RFID-считывателем – закрытого типа.
• Для выполнения тестирования проб задействованы всего 3 реагента.
• Лизирующие реагенты располагаются на борту гематологического анализатора.

- 1162 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Изотонический разбавитель (дилюент) (Diluit-HX) в канистрах (20 л). Место производства: Россия

- 1727 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор Дифф 5D (Lyse-HX5D) во флаконах (1л). Место производства: Россия

- 1726 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор Дифф 5H (Lyse-HX5H) во флаконах (200 мл). Место производства: Россия

- 1362 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Раствор срочной очистки (Probe-Cleaner) во флаконах (100 мл). Место производства: Россия

Анализатор гематологический автоматический

HEMAX 530 CT

- 1162 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Изотонический разбавитель (дилюент) (Diluit-HX) в канистрах (20 л). Место производства: Россия

- 1226 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор Дифф 1 (Lyse-HX-DiffI) во флаконах (1 л). Место производства: Россия

- 1224 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор Дифф 2 (Lyse-HX-Diff II) во флаконах (500 мл). Место производства: Россия

- 1223 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор гемоглобина (Lyse-HX-HGB) во флаконах (500 мл).Место производства: Россия

- 1362 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Раствор срочной очистки (Probe-Cleaner) во флаконах (100 мл). Место производства: Россия

Анализатор гематологический автоматический

HEMAX 530 Al

- 1162 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Изотонический разбавитель (дилюент) (Diluit-HX) в канистрах (20 л). Место производства: Россия

- 1226 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор Дифф 1 (Lyse-HX-DiffI) во флаконах (1 л). Место производства: Россия

- 1224 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор Дифф 2 (Lyse-HX-Diff II) во флаконах (500 мл). Место производства: Россия

- 1223 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор гемоглобина (Lyse-HX-HGB) во флаконах (500 мл). Место производства: Россия

- 1362 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Раствор срочной очистки (Probe-Cleaner) во флаконах (100 мл). Место производства: Россия

Анализатор гематологический автоматический HEMAX 330

- 1161 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Изотонический разбавитель (дилюент) (CellDiluentDiluit-HX), в канистрах (20 л), согласно РУ №РЗН 2020/13168 от 15 июня 2022 г. Страна производства: Россия

- 1229 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Лизирующий раствор 3 Дифф (Lyse-HX3) во флаконах (500 мл). Место производства: Россия

- 1360 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Ферментативный очиститель (EZ-cleaner) во флаконах (1 л). Место производства: Россия

- 1362 Набор реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах НЕМАХ по ТУ 21.20.23-001-32793930-2019: Раствор срочной очистки (Probe-Сleaner) во флаконах (100 мл). Место производства: Россия

РУ № РЗН 2020/13168 от 20 сентября 2024 г.

Для анализаторов Hemax используются реагенты производства ООО «НЕОМЕДИКС» (Россия), которые разработаны специально для жидкостной системы анализаторов для обеспечения оптимальной производительности системы.